## Fiche technique _RESEAUX
FICHE TECHNIQUE Réseaux
Assainissement collectif
Cette fiche est à remplir lorsque les travaux portent sur la :
* Création de réseaux d'eaux usées (création d'un 1er système d'assainissement)
* Extension de réseaux de collecte et de transport d'eaux usées
* Réhabilitation complète et structurante de réseau de collecte et de transport d'eaux usées séparatifs et unitaires
* Mise en séparatif de réseau unitaire
* Création de réseaux de transfert et/ou de déplacement de point de rejet de STEU
* Fiabilisation du fonctionnement des réseaux d'assainissement
Tous les tableaux présentés ci-après illustrent les informations nécessaires à l’instruction d’une demande de subvention.
Merci de les compléter et de les retourner au chargé(e) d’opérations de votre secteur en version dématérialisée.
Contexte de l’opération :
Les travaux sont consécutifs aux préconisations du Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) : | [6 empty] | Oui / Non |  | Action N°
L’opération est-elle réalisée sous charte qualité de l'ASTEE ? (N.B. : condition d’éligibilité aux aides de l’agence de l'eau) | [6 empty] | Oui / Non
Etudes préalables réalisées :
Oui / Non
Etudes préalables à la consultation pour les travaux | (1) Levés topographiques
(2) Étude(s) géotechnique(s)
(3) Recensement de l’encombrement du sous-sol (DT/DICT)
(4) Inspection(s) télévisée(s) ou pédestre(s) préalable(s) aux travaux
(5) Diagnostic amiante
(6) Diagnostic HAP
(7) Enquêtes parcellaires (obligatoires pour les travaux de mise en séparatif)
(8) Autre (décrire)
(1) Etudes topographiques à réaliser pour les opérations hors réhabilitation sans tranchée avant l’appel d’offres travaux (condition d’éligibilité liée à l’application de la charte qualité)
(2) Etude(s) géotechnique(s) à réaliser pour toutes les opérations avant l’appel d’offres travaux (condition d’éligibilité liée à l’application de la charte qualité)
(3) A réaliser systématiquement (réglementation DT DICT)
(4) Condition d'éligibilité liée à l'application de la charte qualité
(7) Enquêtes de branchements (obligatoires pour les travaux de mise en séparatif)
(8) Impact sur le prix de l'eau ou étude hydrogéologique par exemple
Maîtrise d'œuvre conception réalisée :
Oui / Non
Etudes de maîtrise d'œuvre conception (ESQ, AVP, PRO)
Dévolution du marché de travaux : % prévu à l'appel d'offres
Pour rappel, en application de la charte qualité, le marché de travaux doit être dévolu à l'entreprise la mieux-disante (critère technique prépondérant par rapport au critère de coût).
Critères de choix | [5 empty] | Entreprise de travaux 1 |  |  | Entreprise de travaux 2 (si existante)
% du règlement d’appels d’offres |  | Mémoire technique (doit être prépondérant)
Prix
Démarche Qualité
Délai
Autre
|  | Total |  |  |  | 100% |  |  | 100%
LP 1211
CREATION OU EXTENSION DE RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSPORT
Travaux de création ou d'extension de réseaux de collecte hors canalisation de transport
Attention, ne sont pas éligibles : - L’extension de la collecte visant à raccorder au réseau des habitations éloignées du réseau d’assainissement collectif existant, sauf exigences environnementales spécifiques ; - Le raccordement de nouvelles urbanisations au réseau d'assainissement.
Commune | Rue |  | Nb de branchements créés | Type de réseau (1) | Type d'écoulement (2) | Nb de postes de relèvement / refoulement (3) |  | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif (la création de réseaux de collecte unitaires n'est pas aidée sauf exigences environnementales spécifiques)
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
Travaux de création ou d'extension de réseaux de transport
Un réseau de transport est une canalisation sans branchement permettant d’acheminer les effluents collectés d'une zone de collecte vers une agglomération d'assainissement.
Commune | Rue |  | Type de réseau (1) | Type d'écoulement (2) | Nb de postes de relèvement / refoulements (3) |  | Diamètre de la canalisation (mm) | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
LP 1212
TRAVAUX DE CREATION D'UN RESEAU DE TRANSFERT OU DE DEPLACEMENT D'UN POINT DE REJET D'UNE STEU (RESTRUCTURATION DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT)
Un réseau de transfert est un réseau sans branchement permettant l'acheminement des effluents d'une zone de collecte vers une STEU. Dans le cadre du programme d'intervention, la création de réseaux de transfert résulte de la suppression d'une STEU et permet de transférer les effluents d'une zone de collecte sur une nouvelle zone de collecte.
Les travaux sont-ils consécutifs à la suppression d'une STEU ?
Si oui, laquelle ?
La canalisation de transfert relie l'agglomération de : | [5 empty] | à celle de :
Lieu du raccordement :
Nouvelle masse d'eau réceptrice :
Nature des travaux
Commune | Rue | Type de réseau (1) | Type d'écoulement (2) |  | Nb de postes de relèvement / refoulements (3) | Diamètre de la canalisation (mm) | Linéaire du tronçon créé (ml) | Technique utilisée (4) |  | Nécessité de travaux spéciaux (5)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Refoulement, relèvement sur le linéaire considéré
4 Tranchée / Micro tunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Autre
5 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
TRAVAUX DE REHABILITATION OU MISE EN SEPARATIF
Détail sur les réseaux unitaires et séparatifs eaux usées hors branchements publics
Commune | Rue | Type de Réseau (1) | Nb de postes de relèvement / refoulements | Type de transport des effluents (2) | Diamètre de la canalisation existante (mm) | Linéaire du tronçon réhabilité (ml) | Matériau de la canalisation posée |  | Technique utilisée (3) | Nécessité de travaux spéciaux (4)
1 Unitaire / Séparatif
2 Gravitaire / Refoulement/Relèvement
3 Tranchée / Microtunnelier / Forage dirigé / Tunnelier / Chemisage continu / Tubage / etc.
4 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique joint au présent formulaire
Détail sur les branchements publics, y compris boîtes de branchement
Commune | Rue | Nécessité de travaux spéciaux (1) |  | Nombre de branchements publics existants |  |  |  | Nombre de branchements publics réhabilités
|  |  |  | EU seul |  | EU et EP |  | EU seul |  | EU et EP
1 Oui / Non - Décrire les travaux dans le mémoire technique
TRAVAUX DE FIABILISATION DU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
On entend par fiabilisation : - la mise en place de traitement de neutralisation du H2S, à l'origine d'une dégradation accélére des ouvrages - la mise en place de dispositifs de dégrillage sur le réseau.
Nature des travaux réalisés :
Adresse des travaux :
LP 1213
MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS EN PARTIE PRIVATIVE
Se référer à la fiche technique dédiée
DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT LORS DE LA DEMANDE D’AIDE
 | Une Délibération de la collectivité maître d’ouvrage des travaux s’engageant à réaliser les travaux en respectant les préconisations de la charte qualité
 | Un Mémoire explicatif précisant notamment :
 les objectifs du projet
 le contexte général (dont l’état d’avancement des démarches administratives liées au projet de travaux)
 les détails techniques du projet
 | La présente fiche avec les informations et les Tableaux récapitulatifs des caractéristiques complétés en version dématérialisée
 | Un Plan de situation et un Plan à échelle cadastrale précisant les voiries et les branchements
 | Les rapports des études de maîtrise d'œuvre de conception (Avant-Projet, Projet).
 | Les Études préalables portant sur l’ensemble du linéaire concernés par les travaux, notamment :
 inspections télévisées (ITV) ou pédestres
 enquêtes de mise en conformité de branchements (obligatoires pour les travaux de mise en séparatif)
 étude(s) géotechnique(s)
 | Les Propositions techniques et financières des entreprises retenues pour l’Assistance à Maître d’ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre
 | Le DCE TRAVAUX (dossier de consultation des entreprises), notamment le CCTP et le règlement de consultation
 | Les Propositions techniques et financières de (des) l'entreprise(s) retenue(s) pour les travaux.
DOCUMENTS À METTRE À DISPOSITION SUR DEMANDE DE L'AGENCE DE L'EAU
 | Le programme de travaux du SDA
 | Le zonage d’assainissement des eaux usées approuvé après enquête publique (pour les travaux de création et d'extension de réseaux)
 | La délibération du zonage d’assainissement des eaux usées approuvé après enquête publique (pour les travaux de création et d'extension de réseaux)
 | Le zonage d’assainissement des eaux pluviales approuvé après enquête publique (pour tous travaux sur des systèmes d'assainissement de taille >= 10 000EH)
 | La délibération du zonage d’assainissement des eaux pluviales approuvé après enquête publique (pour tous travaux sur des systèmes d'assainissement de taille >= 10 000EH)
 | Les propositions techniques et financières de l'entreprise retenue pour la coordination SPS.
 | Les propositions techniques et financières de l'entreprise retenue pour les contrôles de réception.
Les essais de réception doivent être réalisés par uen entreprise accréditée COFRAC qui soit indépendante de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Les essais doivent être conformes aux fascicules 70-1 et 71 du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.
 | Les études préalables portant sur l’ensemble du linéaire concernés par les travaux :
 levés topographiques
 impact des travaux sur le prix de l’eau
 diagnostics amiante et/ou HAP

## listes (hidden)
Type de réseaux | Ecoulement | Technique utilisée (LP1211) | Technique utilisée (LP1212) | Existence d'études / Nécessité de travaux spéciaux
Unitaire | Gravitaire | Tranchée | Tranchée ouverte | Oui
Séparatif | Refou/Relèvement | Micro tunnelier | Micro tunnelier | Non
|  | Forage dirigé | Forage dirigé
|  | Tunnelier | Tunnelier
|  | Autre | Chemisage continu
Tubage
Injection
Coques
Coques partielles
Autre